ПАСПОРТ

Опоры-ходунки ортопедические
регулируемые по высоте

Производитель: Чайнфитс Энтерпрайс Ко., ЛТД (Тайвань)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: CFN-2026

Высота опоры регулируется от 78см до 96см

Декларация о соответствии

РОСС TW.ИМ25.Д05923

Срок действия с 30.11.2011г. по 30.11.2014г.

Регистрационное удостоверение  ФС №2006/1948

Срок действия с 07.12.2006г. по 07.12.2016 г.

ГОСТ Р 51078-97
Грузоподъемность до 135 кг

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации опор-ходунков

1. Опоры-ходунки используются для реабилитации инвалидов, обеспечивают надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций.

2. Ходунки имеют складную конструкцию, изготовленную из анодированных алюминиевых трубок с лаковым защитным покрытием.

3. Надежная фиксация в рабочем положении обеспечивается кнопочными замками - простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах установлены мягкие поручни. Высота опоры регулируется через 2,5 см.

4. В конструкцию опоры-ходунка заложена функция «ШАГАНИЕ». Эта функция реализуется за счет снятия с кнопочных замков и перемещения вниз поперечной направляющей. Пациент при ходьбе, руками опираясь на поручни, поочередно переставляет одну боковую сторону, затем другую.

5. Комбинированная конструкция, совмещающая обычные ходунки и устройство для облегчения вставания.

6. При ходьбе пациенту следует переставлять ходунок вперед и, опираясь на поручни, сделать шаг.

7. Эксплуатация опоры-ходунка в случае обнаружения дефекта, возникшего в процессе эксплуатации и влияющего на прочность конструкции, запрещена.