ПАСПОРТ

Опоры-ходунки

Производитель: Фошан Донгфанг Медикал 
Эквипмент Мануфэктори (КНР)
Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: FS915L

Вес пользователя – до 100 кг

Декларация о соответствии

№ РОСС СN.МН08.Д19102

Срок действия с 17.06.2014г. по 16.06.2017г.

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2009/05009
Срок действия с 27.08.2009г. 
ГОСТ Р 51078-97

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации опор-ходунков

1. Опоры-ходунки используются для реабилитации инвалидов, обеспечивают надежную опору при передвижении людей с нарушением двигательных функций.

2. Ходунки легко складываются. Конструкция состоит из двух боковых рам, изготовленных из анодированных алюминиевых трубок, с лаковым защитным покрытием.

3. Надежная фиксация в сложенном и разложенном виде обеспечивается кнопочными замками, простыми, удобными и безопасными в обращении. На боковых опорах установлены мягкие поручни. Высота опоры регулируется от 77 до 95 см через каждые 2,5 см. Вес 2,5 кг.

4. В конструкцию опоры-ходунка заложена функция «ШАГАНИЕ». Пациент при ходьбе, руками опираясь на поручни, поочередно переставляет одну боковую сторону, затем другую.

5. Эксплуатация опоры-ходунка в случае обнаружения дефекта, возникшего в процессе эксплуатации и влияющего на прочность конструкции, запрещена.